## Configuration Startpage
MACX MCR + MCR
© PHOENIX CONTACT ELECTRONICS GmbH 2010
Please choose your module:
MACX MCR-UI-UI(-UP)(-SP)(-NC)
MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP(-SP)
MCR-FL-UI-2UI-DCI(-NC)
MCR-C-UI-UI-DCI(-NC)
MCR-CLP-UI-I-4(-NC)

## MACX MCR-UI-UI(-UP)(-SP)(-NC)
Konfigurationshilfe für MACX MCR-UI-UI(-UP)(-SP)(-NC)
| Eingang |  |  | Ausgang | [7 empty] | Grenzfrequenz |  |  |  |  | inverse Kennlinie nicht möglich!
Info für inverse Kennlinie: Bitte beachten! Inverse Kennlinie ist für Live Zero Eingangs- und Live Zero / bipolare Ausgangssignale nicht möglich! Nur für unipolare und bipolare Eingangs-signale mit unipolaren Ausgangssignalen!
[11 empty] | DIP S3 (Ausgang) |  |  |  |  | Bitte beachten: DIP-Konfiguration ohne Eintrag: "aus" | [6 empty] | © PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2010
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
DIP S2 (Signalumsetzung)
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[11 empty] | DIP S2 (Signalumsetzung) 1: DIP S1 (Eingang) | Klemme
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | -
[19 empty] | 5.1 | 5.2
| Ausführung: | Werkskalibrierzertifikat:
| Bestellschlüssel: | 2811459 | / | IN04 |  | / | OUT02 |  | / | 10K | DIP S1 (Eingang) 2: /; DIP S1 (Eingang) 3: NONE
back to startpage
| Eingang | 1 | Ausgang | [5 empty] | 1 |  | DIP S1 (Eingang) 1: inverse Kennlinie
1 | 2…10V (Live Zero) |  | 4…20mA (Live Zero) | [6 empty] | 1 | DIP S1 (Eingang) 1: nein; DIP S1 (Eingang) 3: 1; DIP S1 (Eingang) 5: DIPS1-Help
2 | 1…5V (Live Zero) |  | 0,5…2,5V (Live Zero) | [6 empty] | 2 | nein |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
3 | 1…5mA (Live Zero) |  | 1…5V (Live Zero) | [6 empty] | 3 | ja
4 | 2…10mA (Live Zero) |  | 2…10V (Live Zero) | [6 empty] | 4
5 | 4…20mA (Live Zero) |  | 1…5mA (Live Zero) | [6 empty] | 5
6 | 0…50mV (unipolar) |  | 2…10mA (Live Zero) | [6 empty] | 6 | Grenzfrequenz |  | 2
7 | 0…60mV (unipolar) |  | 0…20mA (unipolar) | [6 empty] | 7 | 30 Hz
8 | 0…75mV (unipolar) |  | 0…2,5V (unipolar) | [6 empty] | 8 | 10 kHz
9 | 0…100mV (unipolar) |  | 0…5V (unipolar) | [6 empty] | 9
10 | 0…120mV (unipolar) |  | 0…10V (unipolar) | [6 empty] | 10
11 | 0…150mV (unipolar) |  | 0…5mA (unipolar) | [6 empty] | 11
12 | 0…200mV (unipolar) |  | 0…10mA (unipolar) | [6 empty] | 12
13 | 0…300mV (unipolar) |  | +/-20mA (bipolar) | [6 empty] | 13 |  |  | Eintrag | 5.1 | DIPS1-Help 1: Klemme + Help
14 | 0…500mV (unipolar) |  | +/-2,5V (bipolar) | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | DIPS1-Help 1: 4.1; DIPS1-Help 3: 4.2
15 | 0…1000mV (unipolar) |  | +/-5V (bipolar) | [6 empty] | 15
16 | 0…1V (unipolar) |  | +/-10V (bipolar) | [6 empty] | 16
17 | 0…1,5V (unipolar) |  | +/-5mA (bipolar) | [6 empty] | 17
18 | 0…2V (unipolar) |  | +/-10mA (bipolar) | [6 empty] | 18
19 | 0…3V (unipolar)
20 | 0…5V (unipolar)
21 | 0…10V (unipolar) | [13 empty] | DIPS1-Help 1: DIPS3-Help
22 | 0…15V (unipolar) | [13 empty] | DIPS1-Help 1: 1; DIPS1-Help 2: 2; DIPS1-Help 3: 3; DIPS1-Help 4: 4
23 | 0…20V (unipolar) |  | Info: inverse Kennlinie, bitte beachten: Eingangssignal verpolt anschließen!
24 | 0…30V (unipolar)
25 | 0…50V (unipolar) |  |  | Eingang Polung Help
26 | 0…100V (unipolar) |  |  | Live Zero
27 | 0…1mA (unipolar) | [9 empty] | inverse Help |  |  |  | DIPS1-Help 2: Bestellschl:; DIPS1-Help 5: 1
28 | 0…1,5mA (unipolar) |  |  | Ausgang Polung Help | [6 empty] | 0 |  |  |  | DIPS1-Help 2: MACX MCR-UI-UI-UP
29 | 0…2mA (unipolar) |  |  | Live Zero | [10 empty] | DIPS1-Help 2: MACX MCR-UI-UI-UP-SP
30 | 0…3mA (unipolar) | [13 empty] | DIPS1-Help 2: MACX MCR-UI-UI
31 | 0…5mA (unipolar) | [13 empty] | DIPS1-Help 2: MACX MCR-UI-UI-SP
32 | 0…10mA (unipolar) |  |  | Info für inverse Kennlinie: Bitte beachten! Inverse Kennlinie ist für Live Zero Eingangs- und Live Zero / bipolare Ausgangssignale nicht möglich! Nur für unipolare und bipolare Eingangs-signale mit unipolaren Ausgangssignalen!
33 | 0…15mA (unipolar)
34 | 0…20mA (unipolar)
35 | 0…30mA (unipolar) |  |  | Werkskalibrierzertifikat | [7 empty] | 1
36 | 0…50mA (unipolar) |  |  | ohne WKZ
37 | 0…100mA (unipolar) |  |  | mit WKZ (kostenpflichtig)
38 | +/-50mV (bipolar) |  |  | WKZ mit 5 Messpunkten (kostenpflichtig)
39 | +/-60mV (bipolar)
40 | +/-75mV (bipolar) |  |  | IN04 | IN04 |  | IN04 | [7 empty] | DIPS1-Help 3: input schlüssel
41 | +/-100mV (bipolar) |  |  | OUT02 | OUT02 | [9 empty] | DIPS1-Help 3: output schlüssel
42 | +/-120mV (bipolar)
43 | +/-150mV (bipolar)
44 | +/-200mV (bipolar) | Sprachen | [20 empty] | 1
45 | +/-300mV (bipolar) | Deutsch | Eingang | Ausgang | Grenzfrequenz | Konfigurationshilfe für MACX MCR-UI-UI(-UP)(-SP)(-NC) | DIP S3 (Ausgang) | DIP S2 (Signalumsetzung) | DIP S1 (Eingang) | Klemme | Ausführung: | Werkskalibrierzertifikat: | ohne WKZ | mit WKZ (kostenpflichtig) | WKZ mit 5 Messpunkten (kostenpflichtig) | Bestellschlüssel: | Bitte beachten: DIP-Konfiguration ohne Eintrag: "aus" | inverse Kennlinie | inverse Kennlinie nicht möglich! | Info: inverse Kennlinie, bitte beachten: Eingangssignal verpolt anschließen! | Info für inverse Kennlinie: Bitte beachten! Inverse Kennlinie ist für Live Zero Eingangs- und Live Zero / bipolare Ausgangssignale nicht möglich! Nur für unipolare und bipolare Eingangs-signale mit unipolaren Ausgangssignalen! | ja | nein | Konfigurationshilfe für MCR-UI-UI-DCI(-NC) | Konfigurationshilfe für MCR-FL-UI-2UI-DCI(-NC) | Konfigurationshilfe für MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP(-SP) | Konfigurationshilfe für MCR-CLP-UI-I-4(-NC)
46 | +/-500mV (bipolar) | English | Input | Output | cut-off frequency | Configuration help for MACX MCR-UI-UI(-UP)(-SP)(-NC) | DIP S3 (output) | DIP S2 (signal conversion) | DIP S1 (input) | Terminal | Type: | Factory calibration certificate: | without certificate | with certificate (fee) | certificate with 5 measuring points (fee) | Order key: | Please note: DIP-configuration without entry: "off" | inverse output | inverse output not possible! | Info:inverse output, please note: Connect the input signal with reverse polarity! | Info for inverse output: please note! Inverse output not available for Live Zero input signals and Live Zero / bipolar output signals! Only for unipolar and bipolar input signals and unipolar output signals! | yes | no | Configuration help for MCR-UI-UI-DCI(-NC) | Configuration help for MCR-FL-UI-2UI-DCI(-NC) | Configuration help for MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP(-SP) | Configuration help for MCR-CLP-UI-I-4(-NC)
47 | +/-1000mV (bipolar) | Türkçe | Giriş | Çıkış | cut-off (kesme) frekansı | MACX MCR-UI-UI(-UP)(-SP)(-NC) konfigürasyonu için yardım. | DIP S3 (Çıkış) | DIP S2 (Sinyal Dönüşümü) | DIP S1 (Giriş) | Klemens | Tip: | Fabrika kalibrasyon Sertifikası: | sertifikasız | ücretli sertifika | 5 ölçüm noktalı ücretli sertifika | Sipariş Numarası: | Not: DIP-girişsiz konfigürasyon:"off" | Evrik çıkış | Ters çıkış mümkün değildir | Bilgi: Evrik çıkış için input sinyalini ters polariteli bağlayın | Evrik (Ters) çıkış için Not: Evrik çıkış Live Zero giriş sinyalleri ve Live Zero / Bipolar çıkış sinyalleri için mevcut değildir. Evrik Çıkış; Unipolar ve Bipolar input sinyalleri ile Unipolar çıkış sinyallerinde kullanılabilir. | evet | hayır | MCR-UI-UI-DCI(-NC) konfigürasyonu için yardım. | MCR-FL-UI-2UI-DCI(-NC) konfigürasyonu için yardım. | MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP(-SP) konfigürasyonu için yardım. | MCR-CLP-UI-I-4(-NC) konfigürasyonu için yardım.
48 | +/-1V (bipolar) | Русский | Вход | Выход | Предельная частота | В помощь конфигурации для MACX MCR-UI-UI(-UP)(-SP)(-NC) | DIP S3 (Выход) | DIP S2 (Преобразование сигнала) | DIP S1 (Вход) | Клемма | Арт. | Сертификат заводской калибровки | без сертификата | с сертификатом (за плату) | Сертификат с 5 точками замера (за плату) | Код заказа | Внимание: Конфигурация DIP без записи: "выкл" | обратной характеристике | Инвертированный выход невозможен | Информация: Инвертированный выход, обратить внимание: Входной сигнал подключать с обратной полярностью! | Информация по инвертированному выходу: обратить внимание! Инвертированные выходы не предоставляются для входных сигналов с нулевым напряжением и нулевого напряжения / биполярныъ выходных сигналов! Только для однополюсных и двухполюсных входных сигналов и для однополюсных выходных сигналов! | да | нет | В помощь конфигурации для MCR-UI-UI-DCI(-NC) | В помощь конфигурации для MCR-FL-UI-2UI-DCI(-NC) | В помощь конфигурации для MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP(-SP) | В помощь конфигурации для MCR-CLP-UI-I-4(-NC)
49 | +/-1,5V (bipolar) | Français | Entrée | Sortie | Fréquence limite | Aide à la configuration du MACX MCR-UI-UI(-UP)(-SP)(-NC) | DIP S3 (Sortie) | DIP S2 (Conversion de signal) | DIP S1 (Entrée) | Bloc de jonction | Référence | Certificat de calibrage usine | Sans certificat | Avec certificat (contre paiement) | Certificat avec 5 points de mesure (contre paiement) | Code de commande | Important : configuration DIP sans entrée : "arrêt" | ligne caractéristique inverse | Pas de sortie inversée possible | Info : à noter en ce qui concerne la sortie inversée : raccorder le signal d'entrée en inversant la polarité ! | Info : à noter en ce qui concene les sorties inversées ! Sorties inversées non disponibles pour signaux d'entrée Live Zero et signaux de sortie Live Zero / bipolaires ! Pour signaux d'entrée unipolaires et bipolaires et signaux de sortie unipolaires uniquement ! | oui | non | Aide à la configuration du MCR-UI-UI-DCI(-NC) | Aide à la configuration du MCR-FL-UI-2UI-DCI(-NC) | Aide à la configuration du MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP(-SP) | Aide à la configuration du MCR-CLP-UI-I-4(-NC)
50 | +/-2V (bipolar) | Español | Entrada | Salida | Frecuencia límite | Auxiliar de configuración para MACX MCR-UI-UI(-UP)(-SP)(-NC) | DIP S3 (Salida) | DIP S2 (Conversión de señales) | DIP S1 (Entrada) | Borne | Código | Certificado de calibración de fábrica | Sin certificado | Con certificado (sujeto a pago) | Certificado con 5 puntos de medición (sujeto a pago) | Clave de pedido | Atención: configuración de DIP sin contenido: "OFF" | curva característica inversa | No es posible la salida inversa | Nota: salida inversa. No olvide invertir la polaridad de la señal de entrada al conectar. | Nota para salida inversa: no se dispone de salidas inversas para señales de entrada de live zero ni para señales de salida bipolares o de live zero. Sólo para señales de entrada unipolares/bipolares y para señales de salida unipolares. | sí | no | Auxiliar de configuración para MCR-UI-UI-DCI(-NC) | Auxiliar de configuración para MCR-FL-UI-2UI-DCI(-NC) | Auxiliar de configuración para MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP(-SP) | Auxiliar de configuración para MCR-CLP-UI-I-4(-NC)
51 | +/-3V (bipolar) | Chinese | 输入 | 输出 | 截止频率 | MACX MCR-UI-UI(-UP)(-SP)(-NC) 的配置帮助 | DIP S3 (输出) | DIP S2 (信号隔离) | DIP S1 (输入) | 触点 | 型号 | 出厂校准证书 | 无证书 | 含证书（需承担费用） | 包括5个测量点的证书（需承担费用） | 订购编号 | 注意：DIP设置不带输入："关" | 反向输出 | 不具备反向输出 | 信息：反向输出，请注意：极性反转连接输入信号！ | 关于反向输出的说明：请注意！带电零位输入信号和带电零位 / 双极输出信号 没有反向输出！只有单极和双极输入信号以及单极输出信号才有反向输出！ | 是 | 否 | MCR-UI-UI-DCI(-NC) 的配置帮助 | MCR-FL-UI-2UI-DCI(-NC) 的配置帮助 | MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP(-SP) 的配置帮助 | MCR-CLP-UI-I-4(-NC) 的配置帮助
52 | +/-5V (bipolar) | 日本語 | 入力 | 出力 | カットオフ周波数 | MACX MCR-UI-UI(-UP)(-SP)(-NC)の設定 | DIP S3 (出力信号) | DIP S2 (信号変換) | DIP S1 (入力信号) | 端子タイプ | タイプ | 校正証明書 | 証明書なし | 証明書あり | 証明書（計測点：5点） | 製品番号 | 注意: DIPスイッチ表の空欄は「off」という意味です。 | 逆出力信号 | インバース出力不可能 | 逆出力信号についての注意点: 入力信号の極性を逆にして接続してください。 | 逆出力信号についての注意点: ライブゼロ入力信号、ライブゼロ信号入力/バイポーラ信号出力に対する逆出力信号には対応しておりません。ユニポーラ入力信号、バイポーラ入力信号、ユニポーラ出力信号だけのためにあります。 | あり | なし | MCR-UI-UI-DCI(-NC)の設定 | MCR-FL-UI-2UI-DCI(-NC) の設定 | MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP(-SP) の設定 | MCR-CLP-UI-I-4(-NC) の設定
53 | +/-10V (bipolar) | Dansk | Indgang | Udgang | Grænsefrekvens | Konfigurationshjælp til MACX MCR-UI-UI(-UP)(-SP)(-NC) | DIP S3 (Udgang) | DIP S2 (Signaldeling) | DIP S1 (Indgang) | Tilslutningspunkt | Udførelse | Fabrikskalibreringscertifikat | Uden certifikat | Med certifikat (betalingspligtig) | Certifikat med 5 målepunkter (betalingspligtig) | Bestillingsnøgle | Vigtigt: DIP-konfiguration uden registrering: "afbrudt" | Omvendt udgang | Omvendt udgang ikke mulig | Vigtig information: Ved omvendt udgang skal indgangssignalet tilsluttes forkert polariseret! | Vigtig information vedrørende omvendte udgange! Der findes ikke omvendte udgange til Live Zero-indgangssignaler og Live Zero/bipolære udgangssignaler! Kun til unipolære og bipolære indgangssignaler og unipolære udgangssignaler! | ja | nej | Konfigurationshjælp til MCR-UI-UI-DCI(-NC) | Konfigurationshjælp til MCR-FL-UI-2UI-DCI(-NC) | Konfigurationshjælp til MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP(-SP) | Konfigurationshjælp til MCR-CLP-UI-I-4(-NC)
54 | +/-15V (bipolar) | Italiano | Ingresso | Uscita | Frequenza limite | Guida di configurazione per MACX MCR-UI-UI(-UP)(-SP)(-NC) | DIP S3 (Uscita) | DIP S2 (Separazione di segnale) | DIP S1 (Ingresso) | Punto di connessione | Esecuzione | Certificato di calibrazione di fabbrica | Senza certificato | Con certificato (a pagamento) | Certificato con 5 punti di misurazione (a pagamento) | Codice per l'ordinazione | Attenzione: configurazione DIP non specificata: "off" | Uscita inversa | Uscita inversa impossibile | Info: uscita inversa, attenzione: collegare il segnale di ingresso con polarità invertita! | Info per uscita inversa: attenzione! Uscite inverse non disponibili per segnali di ingresso Live Zero e segnali di uscita Live Zero / bipolari! Solo per segnali di ingresso unipolari e bipolari e per segnali di uscita unipolari! | sì | no | Guida di configurazione per MCR-UI-UI-DCI(-NC) | Guida di configurazione per MCR-FL-UI-2UI-DCI(-NC) | Guida di configurazione per MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP(-SP) | Guida di configurazione per MCR-CLP-UI-I-4(-NC)
55 | +/-20V (bipolar) | Portuguese | Entrada | Saída | Frequência limite | Ajuda de configuração para MACX MCR-UI-UI(-UP)(-SP)(-NC) | DIP S3 (Saída) | DIP S2 (Isolamento de sinal) | DIP S1 (Entrada) | Borne | Versão | Certificado de calibração em fábrica | sem certificado | com certificado (incide uma taxa) | Certificado com 5 pontos de medição (incide uma taxa) | Código de pedido | Atenção: configuração DIP sem registro: "desliga" | Saída inversa | Saída inversa impossível | Nota: Saída inversa, favor observar: conectar o sinal de entrada com polaridade inversa! | Nota sobre saída inversa: Favor observar! Saídas inversas não disponíveis para sinais de entrada Live Zero e sinais de saída Live Zero / bipolares! Apenas para sinais de entrada unipolares e biboplares e para sinais de saída unipolares! | sim | não | Ajuda de configuração para MCR-UI-UI-DCI(-NC) | Ajuda de configuração para MCR-FL-UI-2UI-DCI(-NC) | Ajuda de configuração para MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP(-SP) | Ajuda de configuração para MCR-CLP-UI-I-4(-NC)
56 | +/-30V (bipolar) |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ja | no | xxx | xxx | xxx | xxx
57 | +/-50V (bipolar) |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ja | no | xxx | xxx | xxx | xxx
58 | +/-100V (bipolar) |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ja | no | xxx | xxx | xxx | xxx
59 | +/-1mA (bipolar) |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ja | no | xxx | xxx | xxx | xxx
60 | +/-1,5mA (bipolar) |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ja | no | xxx | xxx | xxx | xxx
61 | +/-2mA (bipolar) |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ja | no | xxx | xxx | xxx | xxx
62 | +/-3mA (bipolar) |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ja | no | xxx | xxx | xxx | xxx
63 | +/-5mA (bipolar) |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ja | no | xxx | xxx | xxx | xxx
64 | +/-10mA (bipolar) |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ja | no | xxx | xxx | xxx | xxx
65 | +/-15mA (bipolar) |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ja | no | xxx | xxx | xxx | xxx
66 | +/-20mA (bipolar) | Angezeigte Sprache | Eingang | Ausgang | Grenzfrequenz | Konfigurationshilfe für MACX MCR-UI-UI(-UP)(-SP)(-NC) | DIP S3 (Ausgang) | DIP S2 (Signalumsetzung) | DIP S1 (Eingang) | Klemme | Ausführung: | Werkskalibrierzertifikat: | ohne WKZ | mit WKZ (kostenpflichtig) | WKZ mit 5 Messpunkten (kostenpflichtig) | Bestellschlüssel: | Bitte beachten: DIP-Konfiguration ohne Eintrag: "aus" | inverse Kennlinie | inverse Kennlinie nicht möglich! | Info: inverse Kennlinie, bitte beachten: Eingangssignal verpolt anschließen! | Info für inverse Kennlinie: Bitte beachten! Inverse Kennlinie ist für Live Zero Eingangs- und Live Zero / bipolare Ausgangssignale nicht möglich! Nur für unipolare und bipolare Eingangs-signale mit unipolaren Ausgangssignalen! | ja | nein | Konfigurationshilfe für MCR-UI-UI-DCI(-NC) | Konfigurationshilfe für MCR-FL-UI-2UI-DCI(-NC) | Konfigurationshilfe für MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP(-SP) | Konfigurationshilfe für MCR-CLP-UI-I-4(-NC)
67 | +/-30mA (bipolar) | Angez.Spr. Help | Eingang | Ausgang | Grenzfrequenz | Konfigurationshilfe für MACX MCR-UI-UI(-UP)(-SP)(-NC) | DIP S3 (Ausgang) | DIP S2 (Signalumsetzung) | DIP S1 (Eingang) | Klemme | Ausführung: | Werkskalibrierzertifikat: | ohne WKZ | mit WKZ (kostenpflichtig) | WKZ mit 5 Messpunkten (kostenpflichtig) | Bestellschlüssel: | Bitte beachten: DIP-Konfiguration ohne Eintrag: "aus" | inverse Kennlinie | inverse Kennlinie nicht möglich! | Info: inverse Kennlinie, bitte beachten: Eingangssignal verpolt anschließen! | Info für inverse Kennlinie: Bitte beachten! Inverse Kennlinie ist für Live Zero Eingangs- und Live Zero / bipolare Ausgangssignale nicht möglich! Nur für unipolare und bipolare Eingangs-signale mit unipolaren Ausgangssignalen! | ja | nein | Konfigurationshilfe für MCR-UI-UI-DCI(-NC) | Konfigurationshilfe für MCR-FL-UI-2UI-DCI(-NC) | Konfigurationshilfe für MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP(-SP) | Konfigurationshilfe für MCR-CLP-UI-I-4(-NC)
68 | +/-50mA (bipolar)
69 | +/-100mA (bipolar)

## MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP(-SP)
Konfigurationshilfe für MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP(-SP)
| Ausgang |  |  |  |  | Ausgang |  |  |  |  | HART
Ohm
[18 empty] | Eingang |  |  | HART
[6 empty] | DIP 1 | [11 empty] | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3
[6 empty] | S1 |  | S2 | [9 empty] | (+) | (-) |  | HART | HART
[6 empty] | I |  | I
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2010
Ausführung:
[10 empty] | Bestellschlüssel: | 2865968
back to startpage
OUT |  |  |  | 1 | HART |  |  |  | 1 | Werkskalibrierzertifikat |  | 1 |  | Bestellschlüssel | 1 | DIP
Source- passive |  |  |  |  | ja |  |  |  |  | ohne WKZ |  |  |  | MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP |  | S1 | S2
Sink- active |  |  |  |  | nein |  |  |  |  | mit WKZ (kostenpflichtig) |  |  |  | MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP-SP |  | I | I
Ohm |  |  |  | 1 | OUT |  |  |  | 1 | WKZ mit 5 Messpunkten (kostenpflichtig)
>=250 Ohm |  |  |  |  | I - mA
<250 Ohm |  |  |  |  | U - mV/V
|  | Eingangsklemme |  |  |  |  | HART-Klemme
|  | 3.1 | 3.2 |  | 3.3 |  | 3.1 | 3.2 |  | 3.3
|  | (+) | (-) |  |  |  | HART | HART
|  | (+) | (-) |  |  |  | HART | HART

## MCR-FL-C-UI-2UI-DCI(-NC)
Konfigurationshilfe für MCR-FL-UI-2UI-DCI(-NC)
DIP
[27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Eingang | bar: DIP 4; DIP 6 to DIP 9
| Ausgang |  |  |  | 1
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2010
| Ausgang |  |  |  | 2
|  | Ausführung: | [21 empty] | Werkskalibrierzertifikat:
|  |  |  | Bestellschlüssel: | 2814584 |  |  | / | I | / | 0.0 |  |  |  |  | / | 20.0 |  |  |  |  | / | OUT06 | / | OUT04 | / | DIP 1: NONE
back to startpage
Werkskalibrierzertifikat |  |  |  |  | 1 | Bestellschlüssel |  |  |  | 1 | Konfiguration |  |  |  | 1
ohne WKZ | [5 empty] | MCR-FL-C-UI-2UI-DCI |  |  |  |  | DIP-Switch:
mit WKZ (kostenpflichtig) | [5 empty] | MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC |  |  |  |  | Bestellschlüssel:
WKZ mit 5 Messpunkten (kostenpflichtig)
Ausgang1 |  | 6 | Ausgang2 |  |  |  | 7 | Eingang |  |  |  | 1 | DIP Einstellung
0…10V |  |  | 0…10V |  |  |  |  | 0…20mA |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0…20mA |  |  | 0…20mA |  |  |  |  | 0…10mA | bar: DIP Einstellung 1 to DIP Einstellung 10
0…5V |  |  | 0…5V |  |  |  |  | 4…20mA
0…10mA |  |  | 0…10mA |  |  |  |  | 2…10mA
4…20mA |  |  | 4…20mA |  |  |  |  | 0…10V
1…5V |  |  | 1…5V |  |  |  |  | 1…5V
2…10V |  |  | 2…10V |  |  |  |  | 0…5V
2…10V

## MCR-C-UI-UI-DCI(-NC)
Konfigurationshilfe für MCR-UI-UI-DCI(-NC)
|  |  | Eingang | [5 empty] | Ausgang
DIP 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
on
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2010
DIP 2
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[7 empty] | on |  |  | on
| Ausführung: | [20 empty] | Werkskalibrierzertifikat:
|  |  | DIP 2 6: Bestellschlüssel:; DIP 2 7: 2810913 | / | IN06 |  |  |  | / | OUT01 |  | / | NONE
back to startpage
Eingangstabelle | 29 | Ausgangstabelle | DIP 2 5: 1; DIP 2 6: Werkskalibrierzertifikat |  |  | 1 |  | DIP S1 |  |  | DIP S2 | [9 empty] | Bestellschlüssel | 1
0…60mV |  | 0…20mA | DIP 2 6: ohne WKZ | [5 empty] | on | [5 empty] | on |  |  | on |  |  | MCR-C-UI-UI-DCI
0…100mV |  | 4…20mA | DIP 2 6: mit WKZ (kostenpflichtig) | [11 empty] | on |  |  | on |  |  | MCR-C-UI-UI-DCI-NC
0…200mV |  | 0…10V | [5 empty] | WKZ mit 5 Messpunkten (kostenpflichtig) | [9 empty] | on |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0…300mV |  | 0…5V
0…500mV |  | 1…5V | bar: 1 to on 10
0…1V |  | -5…+5V | bar: 1 to on 10
0…2V |  | -10…+10V
0…2,5V |  | 0…5mA
0…5V |  | 0…10mA
0…10V |  | OUT-Help |  |  | OUT01
0…20V |  | OUT01
0…5mA |  | In-Help |  |  | IN06
0…10mA
0…20mA
-60…+60mV |  | IN06
-100…+100mV
-200…+200mV
-300…+300mV
-500…+500mV
-1…+1V
-2…+2V
-2,5…+2,5V
-5…+5V
-10…+10V
-20…+20V
-5…+5mA
-10…+10mA
-20…+20mA
1…5V
4…20mA

## MCR-CLP-UI-I-4(-NC)
Konfigurationshilfe für MCR-CLP-UI-I-4(-NC)
Eingang
DIP 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | on |  |  |  | on | on
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2010
DIP 2
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | on |  | on |  | on
| Ausführung: | [25 empty] | Werkskalibrierzertifikat:
|  |  | DIP 2 6: Bestellschlüssel:; DIP 2 7: 2814058 |  |  | / | IN24 |  |  |  |  | / |  | NONE
back to startpage
Eingangstabelle | 1 | Werkskalibrierzertifikat | [8 empty] | DIP S1 | [7 empty] | DIP S2 | [8 empty] | Bestellschlüssel | 1 | bar: DIP 2 8
0…60mV |  | ohne WKZ | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | MCR-CLP-UI-I-4
0…100mV |  | mit WKZ (kostenpflichtig) | [25 empty] | MCR-CLP-UI-I-4-NC | bar: DIP S1 2; DIP S1 6 to DIP S1 7; DIP S2 3; DIP S2 5; DIP S2 7
0…200mV |  | WKZ mit 5 Messpunkten (kostenpflichtig) | bar: DIP S1 1 to DIP S2 8
0…300mV |  | Bestellschlüssel IN
0…500mV |  | IN24
0…1V |  | IN24
0…2V
0…5V
0…10V
0…20V
0…5mA
0…10mA
0…20mA
-60…+60mV
-100…+100mV
-200…+200mV
-300…+300mV
-500…+500mV
-1…+1V
-2…+2V
-5…+5V
-10…+10V
-20…+20V
-5…+5mA
-10…+10mA
-20…+20mA
1…5V
4…20mA